SURAT KETERANGAN PENGUJIAN

Nomor : DG.02.14 / 1523 / XII / 2023

| No. Order : 1262/TE/TU/XII/2023 |
| --- |

Jenis Alat UTTP : Timbangan Elektronik

Merk / Type / Nomor Seri : CHQ / AJ1002C / -

Kapasitas / Daya Baca : 1000 g / 0,01 g

Buatan : China

Pemilik / Pemakai : **TOKO EMAS SEMAR**

Alamat : Jl. Dr. Radjiman No. 285 Panularan, Laweyan, Surakarta

Penguji / NIP : Eka Ratna Sari, A.Md. / 19930625 201502 2 001

Tanggal Pengujian : 05 Desember 2023

Metode : Perbandingan Langsung dengan Standar

Hasil pengujian : Disahkan pada **Tera/Tera Ulang Tahun 2023** berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal dengan membubuhkan Tanda Tera Sah dan Tanda Tera Jaminan.



**Surakarta, 05 Desember 2023**

KEPALA UPTD METROLOGI LEGAL

DINAS PERDAGANGAN

KOTA SURAKARTA

MEI ANDRIANTO, S.T., M.T.

NIP. 19740521 200312 1 001

1. Tera Ulang berikutnya bulan November 2024
2. Keterangan ini tidak berlaku apabila Tanda Tera rusak.
3. Surat Keterangan Pengujian ini tidak dipungut biaya